## Slide 1: VerFormer: Vertebrae-Aware Transformer for Automatic Spine Segmentation from CT Images
从CT图像中自动脊柱分割的椎骨感知变压器
X Li, Y Hong, Y Xu, M Hu Diagnostics, 2024•mdpi.com

## Slide 2: method
该模型基于Vision Transformer（ViT），通过引入一种新的Vertebrae-aware Global（VG）模块，显著提高了脊柱分割的准确性。
VerFormer模型的核心是一个新型的Vertebrae-aware Global（VG）模块，该模块通过Vertebrae-aware Global Query（VGQ）子模块提取与椎体相关的全局上下文信息，并将其融入到多头自注意力模块中，以突出椎体相关的图像区域，从而提高分割精度。
VerFormer的整体架构基于U形编码器-解码器结构，包含编码器、瓶颈层和解码器，每个阶段均包含两个VG模块。模型输入为224×224的图像块，通过多尺度特征提取和上采样操作恢复到原始尺寸，并输出像素级分割预测。

## Slide 3: method
The overall architecture of the VerFormer. encoder, bottleneck, decoder.
VGQ model

## Slide 4: method

## Slide 5: result
实验使用了两个公开的脊柱CT分割数据集：VerSe 2019和VerSe 2020
VerFormer在两个数据集上的表现均优于12种现有的最先进的分割方法

## Slide 6: Lumbar and Thoracic Vertebrae Segmentation in CT Scans Using a 3D Multi-Object Localization and Segmentation CNN
使用 3D 多对象定位和分割 CNN 在 CT 扫描中进行腰椎和胸椎分割
X Xiong, SA Graves, BA Gross, JM Buatti, RR Beichel - Tomography, 2024 - mdpi.com

## Slide 7: method
研究者提出了一种基于单个低复杂度CNN架构的自动化3D分割方法，该方法即使在特定应用的训练数据有限的情况下也能表现良好。该方法基于体积块处理，能够处理任意大小的扫描。对于每个块，它同时执行分割和估计多达三个椎体中心位置，这使得在临床使用中所需的高分割精度成为可能。该方法使用了1763个椎体进行性能评估
该方法的核心是一个结合了分割和定位组件的CNN。分割组件使用了一个修改版的3D U-Net，替换了ReLU激活函数为Leaky ReLU，并将批量归一化替换为实例归一化。定位组件是一个卷积回归网络，它接收CNN瓶颈数据作为输入，并输出一个1×12的向量，表示三个连续椎体中心的位置和置信度分数。

## Slide 8: method
segmentation component (parts A and B)
regression component for localization (parts A and C)

## Slide 9: result
研究者使用加权k均值聚类算法，结合预测的中心位置和置信度分数，计算最终的椎体中心。通过定义一个目标函数，利用训练数据集中相邻椎体中心之间的距离分布，选择最优的聚类数量k。最后，使用种子水算法和形态学膨胀来分离连接的椎体，并恢复缺失的椎体。
实验使用了两种不同类型的数据集：爱荷华数据集和VerSe2020数据集。
在爱荷华数据集上，Dice系数为0.921 ± 0.047，有符号距离误差为0.271 ± 0.748 mm。在VerSe2020数据集上，Dice系数为0.940 ± 0.065，有符号距离误差为0.109 ± 0.301 mm。与其他在VerSe数据上验证的方法相比，该方法实现了更好的整体分割性能。

## Slide 10: A Novel Deep Learning Pipeline for Vertebra Labeling and Segmentation of Spinal Computed Tomography Images
用于脊椎标记和脊柱计算机断层扫描图像分割的新型深度学习管道
ID Kawathekar, AS Areeckal, Ⅴ Aparna - IEEE Access, 2024 - ieeexplore.ieee.org

## Slide 11: method
脊柱区域检测：提出了一个名为Unbalanced-UNet的新型网络架构，用于提取脊柱的区域提议。该网络通过调整编码器和解码器的不平衡结构，专注于特征图的创建，从而更准确地提取脊柱区域
椎骨标记和质心提取：使用改进的SpatialConfiguration-Net（3D SCN）进行椎骨标记和质心提取。3D SCN结合了局部预测和空间预测，以提高椎骨位置的准确性。
椎骨分割：采用3D U-Net模型对每个椎骨进行分割。该模型通过将局部化的质心区域和其热图作为输入，提高了分割的准确性。

## Slide 12: method

## Slide 13: result

## Slide 14: result

## Slide 15: An Automated Vertebrae Localization, Segmentation, and Osteoporotic Compression Fracture Detection Pipeline for Computed Tomographic Imaging
用于计算机断层扫描成像的自动椎骨定位、分割和骨质疏松压缩性骨折检测流程

## Slide 16: method
脊柱定位：使用3D U-Net神经网络，通过预测脊柱中心线的高斯热图来定位脊柱。该网络通过最小化均方误差损失函数进行训练，使用Adam优化器，学习率为1e-3，训练100个周期。
椎骨定位：通过回归每个椎体级别的热图来定位椎骨。使用ButterflyNet网络，该网络包含两个分支，分别处理每个扫描的矢状面和冠状面最大强度投影（MIP）。网络通过优化均方误差和分类交叉熵损失函数的总和进行训练。
椎骨分割：使用3D U-Net对每个椎骨进行高分辨率分割。网络通过优化交叉熵和Dice损失函数的组合进行训练

## Slide 17: result
在测试集上，椎骨定位的准确率为82%，分割的Dice分数为80%。对于没有VCF的椎骨，准确率和Dice分数分别为90%和90%；对于有VCF的椎骨，准确率和Dice分数分别为80%和76%。

## Slide 18: conclusion
卷积神经网络（CNN）：
U-Net：一种经典的全卷积网络（FCN），广泛用于医学图像分割任务。通过编码器-解码器结构，U-Net能够有效地捕捉图像中的上下文信息，实现高精度的椎骨分割。
3D U-Net：扩展了U-Net到三维数据，适用于处理CT扫描等体积图像。它通过3D卷积操作捕捉体积数据中的空间信息。
多尺度U-Net：结合不同尺度的特征图，提高分割的鲁棒性和准确性。
Transformer架构：
Vision Transformer（ViT）：利用自注意力机制捕捉全局上下文信息，适用于处理复杂的脊柱结构。例如，VerFormer通过引入Vertebrae-aware Global（VG）模块，提高了椎骨分割的准确性。
Transformer与CNN结合：例如，TransUNet结合了ViT编码器和CNN解码器，利用两者的优势实现更准确的分割。
多任务学习：
联合定位与分割：一些方法同时进行椎骨的定位和分割，例如使用SpatialConfiguration-Net（SCN）进行椎骨定位，然后使用U-Net进行分割。这种方法可以提高分割的准确性和效率。
多阶段方法：例如，先使用3D U-Net生成脊柱中心线的热图，然后使用另一个网络进行椎骨的分割和标记。